Вопросы к коллоквиуму по дисциплине

«САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

- семестр)

- Значение количественного химического анализа (КХА) в санитарно-гигиенических исследованиях. Методы КХА.

- Методы подготовки проб различных объектов к испытанию КХА.

- Понятие проба аналитическая, пробоподготовка.

- Методология отбора проб к физико-химическим исследованиям.

- Методы концентрирования проб.

- Отбор проб воздуха в стеклянные сосуды.

- Отбор проб воздуха в пластиковые мешки.

- Отбор проб воздуха в жидкости.

- Отбор проб воздуха в сорбенты.

- Отбор проб воздуха в фильтрующие материалы.

- Приборы и оборудования для отбора проб воздуха.

- Санитарно-топографическое обследование места водозабора.

- Приборы и оборудования для отбора проб воды.

- Особенности отбора проб из различных водоисточников.

- Методика отбора проб почвы, Правила отбора представительной пробы почвы.

- Приборы и оборудования для отбора проб почвы.

- Методика отбора проб пищевых продуктов: выбор объема, репрезентативности и способ отбора проб.

- Транспортировка, хранение и подготовка проб к исследованию.

- Виды лабораторных исследований в санитарно-гигиенической экспертизе пищевых продуктов.

- Обработка, анализ и оценка результатов лабораторных исследований пищевых продуктов.

- Методика проведения эммерсионной, темнопольной микроскопии.

- Спектральные методы анализа, Общая характеристика спектральных методов.

- Атомная спектрометрия, её значение для исследования объектов окружающей среды.

- Плазменная атомно-абсорбционная спектрометрия.

- Атомно-абсорбционная спектрометрия.

- Масс-спектрометрия.

- Определение флюорометрии, Основные понятия флюорометрии.

- Флюоресценция. Методы флюоресцентного анализа, классификация.

- Значение метода хроматографии для аналитических исследований, Основные виды хроматографии.

- Газовая хроматография.

- Жидкостная хроматография.

- Преимущества и недостатки методов хроматографии.

- Приборы и оборудования для проведения КХА.

- Колоночная хроматография.

- Бумажная хроматография.

- Хроматография в тонком слое сорбента.

- Адсорбционная ионно-обменная хроматография.

- Общие сведения о тонкослойной хроматографии, Область применения тонкослойной хроматографии.

- Приборы и оборудования тонкослойной хроматографии.

Вопросы к коллоквиуму по дисциплине

«САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

- семестр)

- Понятие электрохимические методы анализа.

- Полярографический метод и его характеристика, Приборы для полярографического анализа.

- Ионометрические методы исследования. Приборы и оборудования для ионометрического исследования.

- Ионометрические методы исследования воды.

- Ионометрические методы исследования почвы.

- Ионометрические методы исследования воздуха.

- Понятие капиллярного электрофореза, Основы метода капиллярного электрофореза.

- Приборы и оборудования для КЭФ.

- Анализ анионов методом КЭФ.

- Методы исследования воды КЭФ, Преимущества и Недостатки.

- Понятие объемного анализа, Применение объемного анализа в санитарно-гигиенических исследованиях.

- Понятие весовой анализ и его применение, Методы весового анализа.

- Основные методы объемного анализа воды, Требования к проведению объемного анализа при проведении проб воды.

- Преимущества и ограничения объемного анализа при контроле качества воды.

- Отбор проб пищевых продуктов для объемного анализа.

- Пробоподготовка отобранных проб пищевых продуктов.

- Методика проведения объемного анализа пищевых продуктов.

- Оценка результатов исследования пищевых продуктов.

- Отбор проб почвы для объемного анализа.

- Пробоподготовка отобранных проб почвы.

- Методика проведения объемного анализа почвы.

- Оценка результатов исследования почвы.

- Определение гравиметрии (весового анализа).

- Применение гравиметрического анализа.

- Методы гравиметрии.

- Гравиметрическое исследование воды.

- Гравиметрическое исследование почвы.